## sheet
No | 구분 | 중요도 | 본부 | 업무프로세스 | 사업분야 | 공종 | 사례번호 | 사례제목 | 승인일 | 현장/입찰PJ명 | 사례담당자 사번 | 사례담당자 | 등록인 사번 | 등록인 | 대륙 | 국가
1 | 실패 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00576 | 입찰 시 ST Excitation Compartment 소방 약제의 명확화 필요 | 2023.12.11 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1300964 | 이선희 | 1300964 | 이선희 | 국내 | 대한민국
3 | 실패 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00334 | 단일 incoming의 경우 Load Center TR용량 선정시 standby 부하 미포함 사례 | 2023.10.13 | 안동복합화력 2호기 | 0902857 | 김형태 | 0902857 | 김형태 | 국내 | 대한민국
4 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00328 | DH Economizer 설계 오류 | 2023.10.06 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101715 | 장원옥 | 1101715 | 장원옥 | 국내 | 대한민국
5 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00281 | HP/IP Feedwater Pump의 GT FGH 공급수 압력 부족 건 | 2023.08.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1300438 | 김지원 | 1300438 | 김지원 | 국내 | 대한민국
6 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00264 | (VE) CCW Pump Nozzle 및 배관 Size 검토 | 2023.07.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101715 | 장원옥 | 1101715 | 장원옥 | 국내 | 대한민국
7 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00263 | (모범작성VE) DH Heater Extraction Line Q'ty변경에 따른 설계 최적화 | 2023.07.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101715 | 장원옥 | 1101715 | 장원옥 | 국내 | 대한민국
8 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00262 | Silencer Support Beam 공급 역무 변경 | 2023.07.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1600683 | 신재일 | 1600683 | 신재일 | 국내 | 대한민국
9 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00220 | (VE) bypass line of stand-by FGC 삭제에 따른 물량 감축 | 2023.07.10 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1400475 | 박정인 | 1400475 | 박정인 | 국내 | 대한민국
10 | 우수 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00209 | Performance Fuel Gas Heater Interface 문제 | 2023.06.29 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101654 | 조한수 | 1101654 | 조한수 | 국내 | 대한민국
11 | 우수 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00208 | (VE) Vacuum Pump Capacity 선정 시 Evacuation 고려 | 2023.07.27 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1600683 | 신재일 | 1600683 | 신재일 | 국내 | 대한민국
12 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 23-00202 | (모범작성VE) 철골배치 조정 및 외벽마감 단순화를 통한 VE 적용 | 2023.06.26 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1102161 | 박재표 | 1102161 | 박재표 | 국내 | 대한민국
13 | 우수 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 23-00109 | Fuel gas system의 Electrical heat tracing 추가 물량 대응 | 2023.06.28 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1400475 | 박정인 | 1400475 | 박정인 | 국내 | 대한민국
14 | 우수 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00108 | Gas Turbine and Generator 내부 배관 공급 범위 변경 건 | 2023.06.22 | 부천열병합 주기기 PJ (현장) | 1101654 | 조한수 | 1101654 | 조한수 | 국내 | 대한민국
15 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 23-00077 | HRSG Casing Side Panel 변형 발생 (실패사례) | 2023.04.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 0702723 | 오정승 | 0702723 | 오정승 | 국내 | 대한민국
16 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 23-00075 | (모범작성LL)DH Heater Tube 손상및변형(실패사례) | 2023.04.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 0702723 | 오정승 | 0702723 | 오정승 | 국내 | 대한민국
17 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 23-00074 | 중국산 자재 (Valve Body & Bonnet) (실패 사례) | 2023.04.24 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 0702723 | 오정승 | 0702723 | 오정승 | 국내 | 대한민국
19 | 우수 | High | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 23-00033 | (VE) 폐수처리장 배출부과금 부과 방지 | 2023.03.08 | 부천열병합발전소 건설공사 | 0802368 | 김성준 | 0802368 | 김성준 | 국내 | 대한민국
20 | 실패 | Medium | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 22-00249 | GT Flash Tank 증기배출 배관 낮음 | 2022.11.04 | 영남복합화력주기기PJ(현장) | 1400854 | 이윤정 | 1400854 | 이윤정 | 국내 | 대한민국
21 | 실패 | Medium | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 22-00248 | Gland Steam Desuperheater 온도 Control 불가 | 2022.11.04 | 영남복합화력주기기PJ(현장) | 1400854 | 이윤정 | 1400854 | 이윤정 | 국내 | 대한민국
22 | 실패 | Medium | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 22-00247 | 배관 Check Valve Chattering 발생 내부 Parts 손상 | 2022.11.04 | 포천민자발전PJ(현장) | 0802150 | 김정현 | 1400854 | 이윤정 | 국내 | 대한민국
23 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00155 | Condensate Drain Tank Vent Line 운전 온도 설정 오류 | 2022.07.05 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 0804323 | 김일두 | 0804323 | 김일두 | 국내 | 대한민국
24 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00104 | CVP Heat Exchanger Backing Device 재질 선정 오류 | 2022.06.02 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 0804323 | 김일두 | 0804323 | 김일두 | 국내 | 대한민국
25 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 22-00083 | HRSG Stack 측뢰 보호 설계 변경 | 2022.05.26 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201471 | 최종성 | 1201471 | 최종성 | 국내 | 대한민국
26 | 실패 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 22-00082 | 수막처리 접지봉 설계 누락 | 2022.05.26 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201471 | 최종성 | 1201471 | 최종성 | 국내 | 대한민국
27 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 22-00081 | 제작 Spec 요구 조건에 따른 생산 문제로 인한 납기 지연 | 2022.05.19 | 신세종복합화력 주기기 PJ (구매관리) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국
28 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-전기 | 22-00079 | 신규업체 등록을 통한 원가 절감 | 2022.05.20 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 0900316 | 나민수 | 0900316 | 나민수 | 국내 | 대한민국
29 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00078 | 유지보수용 이동식 인양설비 적용 | 2022.06.02 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 0804323 | 김일두 | 0804323 | 김일두 | 국내 | 대한민국
30 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 22-00016 | Main Condensate Pump NPSHa 관련 Cost Impact 발생 | 2022.02.15 | 신세종복합화력 주기기 PJ (현장) | 1400964 | 전현원 | 1400964 | 전현원 | 국내 | 대한민국
31 | 우수 | Low | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 22-00011 | Lube oil Pump(Gear Pump) 원가 절감 | 2022.01.13 | 신세종복합화력 주기기 PJ (구매관리) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국
32 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-배관 | 21-00249 | Vendor Package 내부 설계 누락 | 2021.03.25 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201130 | 장승호 | 1201130 | 장승호 | 국내 | 대한민국
33 | 실패 | High | 플랜트 | 수주설계 | 발전 | 수주설계 | 21-00246 | (모범작성LL) Steel structure 원가 증가 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국
34 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-철골 | 21-00240 | 철골제작 지연 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1454214 | 박홍근 | 1454214 | 박홍근 | 국내 | 대한민국
35 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-철골 | 21-00238 | (모범작성LL) 철골 내화도장 건조불량으로 납품 후 Repair 발생 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1454214 | 박홍근 | 1454214 | 박홍근 | 국내 | 대한민국
36 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00237 | 비동기투입방지 장치 PT | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) |  |  | 1204679 | 강기범 | 국내 | 대한민국
37 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00236 | 전동기 부하 MCCB 순시 차단 정정 기준 | 2021.03.09 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) |  |  | 1204679 | 강기범 | 국내 | 대한민국
38 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시운전 | 21-00234 | HRSG Feed water pump 운전중 파손 | 2021.03.08 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1300548 | 박동준 | 1300548 | 박동준 | 국내 | 대한민국
39 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00233 | IPB Air Leakage | 2021.03.08 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) |  |  | 1204679 | 강기범 | 국내 | 대한민국
40 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-철골 | 21-00232 | 철골 제작비 변경 요청 | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국
41 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-건축 | 21-00231 | Metal Panel 태풍피해 | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국
42 | 실패 | High | 플랜트 | 수주견적 | 발전 | 수주견적 | 21-00230 | 입찰 견적시 Triangle Type Grating 단가 오류 | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국
43 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-토목 | 21-00228 | 터빈 진동기초설계관련 지반 조건(제주도) | 2021.03.05 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1101312 | 이현만 | 1101312 | 이현만 | 국내 | 대한민국
44 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00223 | ST Main steam line Thermowell leak 발생 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1100292 | 박현철 | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국
45 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00218 | Fuel Gas 압력 전송기용 Instrument Panel 방폭 적용 여부 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1100292 | 박현철 | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국
46 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-철골 | 21-00216 | 내화 도장(Fire Resistance Painting) 관련 주의점 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201130 | 장승호 | 1201130 | 장승호 | 국내 | 대한민국
47 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-철골 | 21-00215 | 철골 내화도장 불량 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1203009 | 전형준 | 1203009 | 전형준 | 국내 | 대한민국
48 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 21-00214 | Condenser Water Box Marking 불일치 확인 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1203009 | 전형준 | 1203009 | 전형준 | 국내 | 대한민국
49 | 실패 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-배관 | 21-00213 | Main Circulating Water Piping Flange 추가 건 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1201130 | 장승호 | 1201130 | 장승호 | 국내 | 대한민국
50 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-일반 | 21-00212 | 입고 전 자재 결함 수정 및 재공급 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1203009 | 전형준 | 1203009 | 전형준 | 국내 | 대한민국
51 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00206 | Bypass Spray Water Temp. Sensor Deviation 발생 | 2021.03.04 | 남제주복합화력 주기기 PJ (현장) | 1100292 | 박현철 | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국
52 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00197 | (고도화) 안전인증을 득한 안전밸브 (Safety Valve) 적용 | 2021.03.03 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101972 | 김우헌 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
53 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00196 | (고도화) Turbine Bypass System의 HPU 및 PCS Common SKID 적용 | 2021.03.03 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101972 | 김우헌 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
54 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 21-00195 | (고도화) PCMS를 PGMS(PGMS + PCMS)에서 DCS의 PMS로 통합 적용 | 2021.03.03 | 영남복합화력주기기PJ(현장) | 1102906 | 황준서 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
55 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00168 | (고도화) 345kV GIS 변전소 소내 전원 구성 변경 | 2021.03.02 | 포천민자발전PJ(현장) | 9623773 | 유충모 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
56 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00167 | (고도화) 345kV GIS Monitoring Panel 설치위치 변경 | 2021.03.02 | 포천민자발전PJ(현장) | 9623773 | 유충모 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
57 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 21-00166 | (고도화) GIS 제어동의 조명 등기구 형식 변경 | 2021.03.02 | 포천민자발전PJ(현장) | 9623773 | 유충모 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
58 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00152 | (고도화) 복수기 튜브 손상에 대한 대책 | 2021.02.26 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
59 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00136 | (고도화) Closed cooling water Head tank 설치 위치 변경 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
60 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00135 | (고도화) Air Receiver Tank 설계압력 조정 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400964 | 전현원 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
61 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00134 | (고도화) Monorail Hoist Type 변경을 통한 비용 절감 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
62 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00133 | (고도화) 근접한 Sump Pit의 결합으로 인한 원가 절감 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1300964 | 이선희 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
63 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00132 | (고도화) Fuel Gas Compressor BLDG내에 Overhead Crane 적용 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
64 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00131 | (고도화) CWP Pump House 삭제 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1400475 | 박정인 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
65 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00128 | (고도화) HRSG PLATFORM 너비 조정 요청 관련 | 2021.02.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
66 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00127 | (고도화) DH Heater 법정 검사용 Manhole 추가 설치 | 2021.02.25 | 파주열병합발전소현장 | 1300878 | 유창완 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
67 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-배관 | 21-00123 | (고도화) 배관 설계 변경에 따른 Sump Pump Head 증가 | 2021.02.25 | 포천민자발전PJ(현장) | 1300964 | 이선희 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
68 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00121 | (고도화) SCR AFCU Skid 내 Mixer 의 건물 외부 이동 건 | 2021.02.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1203271 | 이맹렬 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
69 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 21-00116 | (고도화) N2 Generator System의 Air Exhaust Duct 추가 | 2021.02.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1600683 | 신재일 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
70 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-HSE | 21-00103 | (고도화) PSM & 화학물질관리법_고압가스 tank 및 PSV 요구사항 적용 | 2021.02.23 | 포천민자발전PJ(현장) | 1100597 | 한순규 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
72 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00081 | (고도화) HRSG BLDG _ 장외영향평가 대상에서 제외 | 2021.02.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
73 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00072 | (고도화) Cooling Water Pump Building을 Outdoor Type으로 변경 | 2021.02.15 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
74 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00065 | (고도화) HRSG Stair Tower 마감재 Plate 미반영 | 2021.02.15 | 포천민자발전PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
75 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-건축 | 21-00064 | (고도화) 엘리베이터 GUIDE RAIL 지지용 BEAM 간격 조정 | 2021.02.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1101312 | 이현만 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
76 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 21-00035 | (고도화) Valve 제작업체 부도에 따른 신규 업체로 계약 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
77 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 21-00033 | (고도화) Silencer Support 타입 변경 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
78 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 21-00032 | (고도화) Shop Fabrication Spool 납품 지연 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
79 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 21-00029 | (고도화) PO 상 Option 사항 계약으로 인한 추가계약변경 금액발생 | 2021.01.29 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
80 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시운전 | 21-00011 | (고도화) Demineralized Water 조기 생산 및 저장을 통한 steam blowing out 용 water 공급 | 2021.01.26 | 포천민자발전PJ(현장) | 1303256 | 안지훈 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
81 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-기계 | 21-00007 | (고도화) BFP 배관 진동 원인 분석 및 해결방안 도출 | 2021.01.25 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 0800940 | 이강일 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
82 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01327 | (New) Steam Pipe Hanger/Support 기능 상실 | 2020.11.09 | 파주열병합발전소현장 | 0802150 | 김정현 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
83 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01320 | (New) 가스터빈 Blade 1, 2단 손상 | 2020.11.09 | 포천민자발전PJ(현장) | 0802150 | 김정현 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
84 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01317 | (New) HRSG 하부 Desuperheater 배관 과대 처짐 | 2020.11.09 | 포천민자발전PJ(현장) | 0802150 | 김정현 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
85 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01287 | (New) HRSG 하부 Bellows 손상 및 하부 철판 과열 손상 | 2020.11.06 | 포천민자발전PJ(현장) | 0802150 | 김정현 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
86 | 실패 | High | 플랜트 | 하자 | 발전 | 하자 | 20-01286 | (New) HRSG 내부 Center 및 Side Baffle 탈락 | 2020.11.06 | 포천민자발전PJ(현장) | 0802150 | 김정현 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
87 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-01280 | (New) 기술지원용역 도급금액 증액 | 2020.11.06 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
88 | 우수 | Medium | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-01144 | (New) 시공 공종별 Check List (8개 분야) | 2020.09.21 | 플랜트기술지원팀 |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
89 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-배관 | 20-01089 | (New) 예열처리 시공절차 미 준수 | 2020.09.09 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 0701507 | 최근석 | 국내 | 대한민국
90 | 실패 | High | 플랜트 | 수주견적 | 발전 | 수주견적 | 20-01079 | (New) 국내 공공 공사 입찰 오류 | 2020.09.08 | 에너지견적팀 |  |  | 1600597 | 박상원 | 국내 | 대한민국
91 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-기계 | 20-01065 | (New) Condenser Tube Leak로 인한 터빈 오염 발생 | 2020.09.08 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 1600597 | 박상원 | 국내 | 대한민국
92 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-배관 | 20-01036 | (New) 용접부비파괴검사 생산성 재고 (RT 대신 PAUT 적용) | 2020.09.03 | 포천민자발전PJ(현장) |  |  | 1600597 | 박상원 | 국내 | 대한민국
93 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-철골 | 20-00044 | 내화 도장 형강류(Channel 및 H-Beam) 도장 부적합 사항 발생 | 2020.01.21 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국
94 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 20-00043 | Alloy Pipe | 2020.01.21 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국
95 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행시공-기계 | 20-00035 | OH Crane 및 Hoist 방향 표기의 건 | 2020.01.17 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0600496 | 서민석 | 국내 | 대한민국
96 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00034 | SFC Selection Concept 조정안 | 2020.01.17 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0600496 | 서민석 | 국내 | 대한민국
97 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 20-00033 | Clean & Dirty Oil Tank 색상 변경 요청 | 2020.01.17 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 0600496 | 서민석 | 국내 | 대한민국
98 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-기계 | 20-00032 | Crane & Hoist Turbine 동 Crane Wireless 리모콘 3 ses 추가 공급 및 설치공사 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 0703535 | 김양미 | 0703535 | 김양미 | 국내 | 대한민국
99 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 20-00031 | 응력해석을 통한 배관 개선면 Issue 대응 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국
100 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-HVAC | 20-00030 | BM Description 누락으로 인한 Reducer 자재 재구매 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1003503 | 홍상준 | 1003503 | 홍상준 | 국내 | 대한민국
101 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-HVAC | 20-00028 | Roof Fan Frame 설계 시 시공성 고려 필요 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1003503 | 홍상준 | 1003503 | 홍상준 | 국내 | 대한민국
102 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-00027 | 금융비 수익 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국
103 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-전기 | 20-00025 | MOV 기동 시 전자접촉기(MC) 채터링 발생 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1204374 | 최보수 | 1204374 | 최보수 | 국내 | 대한민국
104 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-소방 | 20-00022 | 송수구 위치 변경 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1103097 | 김춘석 | 1103097 | 김춘석 | 국내 | 대한민국
105 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-일반 | 20-00020 | 현장 소요자재 긴급구매 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국
106 | 우수 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행기타 | 20-00019 | 발주처 및 시공사 클레임 대응 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1201263 | 정의환 | 1201263 | 정의환 | 국내 | 대한민국
107 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 20-00018 | 법정관리(기업회생절차) 업체(Shop Tank 구매 계약 업체, KPP)의 최종 기성 지급 및 입고 종결 | 2020.01.16 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국
108 | 실패 | High | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-배관 | 20-00016 | Bypass Valve 제작사 설계 지연, 제작 지연 및 내부 설계 오류로 인한 납품 지연 | 2020.01.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1401471 | 양무영 | 국내 | 대한민국
109 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00015 | Gas Detector 및 horn/beacon 추가 건 | 2020.01.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1200121 | 김경은 | 국내 | 대한민국
110 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00014 | FGC LSB 방폭 적용 건 | 2020.01.15 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1200121 | 김경은 | 국내 | 대한민국
111 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 20-00012 | 구매계약 이후 공급 범위 변경 건 | 2020.01.13 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1101067 | 김용남 | 국내 | 대한민국
112 | 우수 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00011 | 2복합(타 발전소) 연계신호 반영의 건 | 2020.01.13 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) | 1102454 | 이기훈 | 1102454 | 이기훈 | 국내 | 대한민국
113 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행구매-기계 | 20-00006 | Fuel Gas Treatment_Supervisor 요청 및 취소 건 | 2020.01.10 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1101067 | 김용남 | 국내 | 대한민국
114 | 실패 | Low | 플랜트 | 수행 | 발전 | 수행설계-계장 | 20-00002 | 실외 impulse tubing 계측기 동파발생 | 2020.01.06 | 신평택복합화력주기기PJ(현장) |  |  | 1100292 | 박현철 | 국내 | 대한민국